РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН Юридический адрес: 353550, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Фонталовская, ул. Ленина, 58 E-mail: mbdouds45.85@mail.ru Тел.: 8(86148) 76-1-87 ИНН 2352027713 / КПП 235201001 Исх. № _______48_______ от 02.12.2021 г..

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Ответ на представление

Администрация МБДОУ ДС № 45 в лице заведующего Демьянок А.Г. сообщает Вам, о принятых мерах, вынесенных представлением № 56/197 от 10 ноября 2021 г. следующее:

| № п/п | нарушения | исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. | На путях эвакуации эвакуационное освещение для обеспечения необходимой освещенность эвакуационных путей в соответствии со СНИП 23.05-95. Не исправно аварийное освещение на путях эвакуации. СП 1.13130.2009 п.4.3.1 | Написано письмо Начальнику УО № 42 от 11.11.2021 г. |
| 2. | Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя | Выполнено |
| 3. | Не обеспеченно наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | Приобретено, товарная накладная № 22 от 11.11.2021 г. |
| 4. | Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, в вязи с истечением срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). | Написано письмо Начальнику УО № 42 от 11.11.2021 г. |
| 5. | Разработка комплекса мероприятий направленных на устранение и не допущение нарушений норм и правил в области пожарной безопасности | Разработано |
| 6. | Привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц | Привлечен, заведующий хозяйством приказ № 169 от 11.11.2021 г. |
| 7. | Проведение дополнительных занятий с работниками по изучению нормативно правовых актов Российской Федерации и документов по пожарной безопасности, установленных ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Проведено занятие 15 ноября 2021 г. |
| 8. | Проведение занятия по изучению административной ответственности, предусмотренной Кодексом об административных правонарушений в РФ за нарушение требований пожарной безопасности | Проведено занятие 15 ноября 2021 г. |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН Юридический адрес: 353550, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Фонталовская, ул. Ленина, 58 E-mail: mbdouds45.85@mail.ru Тел.: 8(86148) 76-1-87 ИНН 2352027713 / КПП 235201001 Исх. № _____49_________ от 02.12.2021.

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Ответ на представление

Администрация МБДОУ ДС № 45 в лице заведующего Демьянок А.Г. сообщает Вам, о принятых мерах, вынесенных представлением № 56/198 от 10 ноября 2021 г. следующее:

| № п/п | нарушения | исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. | На путях эвакуации эвакуационное освещение для обеспечения необходимой освещенность эвакуационных путей в соответствии со СНИП 23.05-95. Не исправно аварийное освещение на путях эвакуации. СП 1.13130.2009 п.4.3.1 | Написано письмо Начальнику УО № 42 от 11.11.2021 г. |
| 2. | Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя | Выполнено |
| 3. | Не обеспеченно наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | Приобретено, товарная накладная № 22 от 11.11.2021 г. |
| 4. | Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, в вязи с истечением срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). | Написано письмо Начальнику УО № 42 от 11.11.2021 г. |
| 5. | Разработка комплекса мероприятий направленных на устранение и не допущение нарушений норм и правил в области пожарной безопасности | Разработано |
| 6. | Привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц | Привлечен, заведующий хозяйством приказ № 169 от 11.11.2021 г. |
| 7. | Проведение дополнительных занятий с работниками по изучению нормативно правовых актов Российской Федерации и документов по пожарной безопасности, установленных ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Проведено занятие 15 ноября 2021 г. |
| 8. | Проведение занятия по изучению административной ответственности, предусмотренной Кодексом об административных правонарушений в РФ за нарушение требований пожарной безопасности | Проведено занятие 15 ноября 2021 г. |