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МЧС РОССИИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
 


Ответ на представление	

Администрация МБДОУ ДС № 45 в лице заведующего Демьянок А.Г. сообщает Вам, о принятых мерах, вынесенных представлением № 56/197 от 10 ноября 2021 г. следующее:
	№
п/п
	[bookmark: _GoBack]нарушения
	исполнение

	1.
	На путях эвакуации эвакуационное освещение для обеспечения необходимой освещенность эвакуационных путей в соответствии со СНИП 23.05-95. Не исправно  аварийное освещение на путях эвакуации. СП 1.13130.2009 п.4.3.1
	Написано письмо Начальнику УО № 42 от 11.11.2021 г.

	2.
	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя
	Выполнено

	3.
	Не обеспеченно наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного
	Приобретено, товарная  накладная № 22 от 11.11.2021 г.

	4.
	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, в вязи с истечением срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).
	Написано письмо Начальнику УО № 42 от 11.11.2021 г.

	5.
	Разработка комплекса мероприятий направленных на устранение и не допущение нарушений норм и правил в области пожарной безопасности
	Разработано

	6.
	Привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц
	Привлечен, заведующий хозяйством приказ № 169 от 11.11.2021 г.

	7.
	Проведение дополнительных занятий с работниками по изучению нормативно правовых актов Российской Федерации и документов по пожарной безопасности, установленных ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
	Проведено занятие 15 ноября 2021 г.

	8.
	Проведение занятия по изучению административной ответственности, предусмотренной Кодексом об административных правонарушений в РФ за нарушение требований пожарной безопасности
	Проведено занятие 15 ноября 2021 г.
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МЧС РОССИИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
 


Ответ на представление	

Администрация МБДОУ ДС № 45 в лице заведующего Демьянок А.Г. сообщает Вам, о принятых мерах, вынесенных представлением № 56/198 от 10 ноября 2021 г. следующее:
	№
п/п
	нарушения
	исполнение

	1.
	На путях эвакуации эвакуационное освещение для обеспечения необходимой освещенность эвакуационных путей в соответствии со СНИП 23.05-95. Не исправно  аварийное освещение на путях эвакуации. СП 1.13130.2009 п.4.3.1
	Написано письмо Начальнику УО № 42 от 11.11.2021 г.

	2.
	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя
	Выполнено

	3.
	Не обеспеченно наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного
	Приобретено, товарная  накладная № 22 от 11.11.2021 г.

	4.
	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, в вязи с истечением срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).
	Написано письмо Начальнику УО № 42 от 11.11.2021 г.

	5.
	Разработка комплекса мероприятий направленных на устранение и не допущение нарушений норм и правил в области пожарной безопасности
	Разработано

	6.
	Привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц
	Привлечен, заведующий хозяйством приказ № 169  от 11.11.2021 г.

	7.
	Проведение дополнительных занятий с работниками по изучению нормативно правовых актов Российской Федерации и документов по пожарной безопасности, установленных ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
	Проведено занятие 15 ноября 2021 г.

	8.
	Проведение занятия по изучению административной ответственности, предусмотренной Кодексом об административных правонарушений в РФ за нарушение требований пожарной безопасности
	Проведено занятие 15 ноября 2021 г.
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